## Slide 2
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
2
Elemento linear
Elemento de superfície
Elemento de volume

## Slide 3
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
3
Vigas (elementos lineares): O item 14.4.1.1 da NBR 6118 [4] define viga como um elemento linear em que a flexão é preponderante;
Pilares (elementos lineares): O item 14.4.1.2 da NBR 6118 [4] define pilar como um elemento linear de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes;
c) Lajes (elemento de superfície): O item 14.4.2.1 da NBR 6118 [4] define laje como um elemento de superfície plana, sujeitos principalmente a ações normais a seu plano.
Notes: De forma mais ampla (aspecto global), uma estrutura deverá, sob ponto de visto morfológico, respeitar fatores funcionais (uso da estrutura), técnicos (o cálculo estrutural) e estéticos (geometria do ponto de vista do usuário)

## Slide 4
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
4
Vigas
“A seção transversal das vigas não pode apresentar largura inferior a 12 cm e em uma viga parede a largura não deve ser inferior a 15 cm.”
Estes limites podem ser reduzidos, respeitando-se um mínimo absoluto de 10 cm em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições:
Alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e cobrimentos estabelecidos nesta Norma;
Lançamento e vibração do concreto de acordo com a NBR 14931” Execução de estruturas de concreto – procedimento” [17];

## Slide 5
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
5
Vão efetivo
Seções típicas

## Slide 6
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
6

## Slide 7
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
7
Tramos internos de vigas contínuas:
Tramos externos ou vigas biapoiadas:
Balanços:

## Slide 8
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
8
Lajes
Laje maciça
Laje nervurada

## Slide 9
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
9
7 cm para cobertura não em balanço;
8 cm para lajes de piso não em balanço;
10 cm para lajes em balanço;
10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN;
12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN;
15 cm para lajes com protensão apoiadas em vigas, com o mínimo de L/42 para lajes de piso biapoiadas e L/50 para lajes de piso contínuas;
16 cm para lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo, fora do capitel.

## Slide 10
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
10
A espessura da mesa, quando não existirem tubulações horizontais embutidas, deve ser maior ou igual a 1/15 da distância entre as faces das nervuras () e não menor que 4 cm;
O valor mínimo absoluto da espessura da mesa deve ser 5 cm, quando existirem tubulações embutidas de diâmetro menor ou igual a 10 mm. Para tubulações com diâmetro maior que 10 mm, a mesa deve ter a espessura mínima de 4 cm + (Diâmetro nominal da tubulação), ou 4 cm + 2. no caso de haver cruzamento destas tubulações;
A espessura das nervuras não pode ser inferior a 5 cm;
Nervuras com espessura menores que 8 cm não podem conter armadura de compressão.

## Slide 11
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
11
Laje armada em duas direções
Laje armada em uma direção

## Slide 12
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
12
Laje armada em duas direções:
Laje armada em uma direção:
Lajes em balanço:

## Slide 13
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
13
Pilares

## Slide 14
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
14
Pilar Intermediário
Pilar Extremidade
Pilar Canto

## Slide 15
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
15
: Pilar de extremidade ou pilar de canto na direção da menor dimensão do pilar ();
: Pilar de extremidade ou pilar de canto na direção da maior dimensão do pilar ();
: Complemento dos casos anteriores.

## Slide 16
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
16
Piso: = 10 kN/m² a 12 kN/m².
Cobertura: = 6 kN/m² a 8 kN/m²
>= 360 cm²
– Pilares intermediários
– Pilares de extremidade
– Pilares de canto